РЕГЛАМЕНТ

подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения АО «ТЗ «Октябрь»

- Общие положения.

1.1. Настоящий	Регламент	устанавливает	порядок	подключения

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения

АО «ТЗ «Октябрь» (далее – Общество), включающий сроки, состав и

последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению)

- системе теплоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое

изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

1.2. Настоящий Регламент разработан с учетом требований:

  - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

  - «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83;

  - Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307;

  - Порядка работы комиссии Общества по вопросам согласования сторонним лицам предоставления земельных участков, застройки площадей залегания полезных ископаемых в границах лицензионных участков Общества, а также подключения (технического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения Общества.

1.3. Прием документов заявителей осуществляется Обществом по адресу: ул.Бастионная, 1, г.амбов, 392029.

Тел.:8 (4752)44-86-51

График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 12.12 и с 13.00 до 16.45, суббота, воскресенье – выходные дни. Продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.4. Телефоны и адреса служб, ответственных за представление информации о порядке подключения (технологического присоединения), прием и обработку заявок на подключение (технологического присоединение) к системам теплоснабжения, размещены на официальном

сайте Общества в сети «Интернет»

1.5. Подача запросов о предоставлении технических условий и подача заявок на заключение договора о подключении осуществляется лично (через

законного представителя), либо почтовым отправлением (на юридический адрес Общества).

1.6. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:

подключаемый объект – здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

точка подключения – место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

Заявитель – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, если для подключения требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки;

Исполнитель – Общество, владеющее на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

смежные организации – организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения;

технологически связанные сети – принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения;

постоянно действующая комиссия Общества – орган, к компетенции которого отнесено принятие решений по вопросам согласования сторонним лицам предоставления земельных участков, застройки площадей залегания полезных ископаемых в границах лицензионных участков Общества, а также подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения Общества.

1.7. В настоящем Регламенте используются следующие сокращения:

АУП – аппарат управления Общества;

СП – структурное подразделение Общества.

- Порядок подключения (технологического присоединения) объекта к системе теплоснабжения.

2.1. Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в следующем порядке:

- выбор Заявителем теплоснабжающей организации или теплосетевой организации (Исполнителя);

- получение Заявителем у Исполнителя технических условий подключения на основании запроса об определении технической возможности

- предоставлении технических условий подключения объекта;

  - получение Заявителем у Исполнителя условий подключения (технологического присоединения) на основании заявки на подключение к системе теплоснабжения;

  - заключение договора о подключении к системе теплоснабжения;

  - исполнение сторонами условий договора о подключении;

  - подключение объекта к системе теплоснабжения и подписание сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон.

Блок-схема,отражающаяграфическоеизображение

последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении), представлена в приложении 6.

2.2. Порядок получения технических условий подключения.

2.2.1. Направление органом местного самоуправления или правообладателем земельного участка (Заявителем) письменного запроса об определении технической возможности и предоставлении технических условий подключения к сетям теплоснабжения на имя главного инженера – первого заместителя генерального директора АО «ТЗ «Октябрь» с приложением всех необходимых документов согласно приложению 2.

2.2.2. Запрос и документы, предусмотренные пунктом 2.2.1, представляются на бумажном носителе.

2.2.3. Постоянно действующая комиссия Общества рассматривает полученные документы в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса.

2.2.4. По результатам рассмотрения запроса постоянно действующая комиссия Общества принимает решение о предоставлении технических условий либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии технической возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также невозможности предоставления земельных участков и (или) застройки площадей залегания полезных ископаемых в границах лицензионных участков Общества, на которых Заявителем предполагается размещать объекты подключения.

2.2.5. Техническая возможность подключения определяется:

- наличием резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- наличием резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

2.2.6. Отсутствие на момент запроса указанных в п.2.2.5. резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых сетей.

2.2.7. Обязательства Исполнителя, выдавшего технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям

теплоснабжения Общества в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения.

2.3. Порядок заключения договора о подключении к системе теплоснабжения.

2.3.1. Подключение к системам теплоснабжения Общества осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении Исполнитель обязуется осуществить подключение, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

2.3.2. Основанием для заключения договора о подключении является подача Заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения согласно приложению 3 в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

2.3.3. Договор о подключении является публичным.

2.3.4. Для заключения договора о подключении Заявитель направляет на бумажном носителе заявку на подключение к системе теплоснабжения Общества.

2.3.5. В случае отсутствия со стороны Исполнителя затрат на осуществление действий по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии подключение Заявителя к системе теплоснабжения Исполнителя производится с взиманием платы в соответствии с приказом. При наличии затрат Исполнителя они возмещаются по фактическим расходам.

2.3.6. Действия Заявителя и Исполнителя при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и исполнения договора о подключении установлены в приложении 1.

|  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Исполнитель/ | Выполняемое действие | Сроки выполнения | Примечание |
|  | Заявитель |  |  |  |
| 1. | Заявитель | На основании ранее выданных технических |  | Образец заявки и пакет |
|  |  | условий оформляет и направляет |  | представляемых документов |
|  |  | Исполнителю заявку на подключение |  | представлен в приложении 3 |
|  |  | (техническое присоединение) к сетям |  |  |
|  |  | теплоснабжения Общества подключаемого |  |  |
|  |  | объекта с приложением необходимого пакета |  |  |
|  |  | документов по установленной форме |  |  |
| 2. | Исполнитель (СП) | Рассматривает заявку, а также прилагаемые к | В течение 3 | В случае несоблюдения |
|  |  | ней документы и сведения, проверяет их на | рабочих дней со | Заявителем требований, |
|  |  | соответствие перечню документов и сведений, | дня получения | предъявляемых к содержанию |
|  |  | указанных в приложении 3 | заявки | заявки и перечню прилагаемых |
|  |  |  |  | документов, Исполнитель в |
|  |  |  |  | течение 3 рабочих дней со дня |
|  |  |  |  | получения заявки направляет |
|  |  |  |  | Заявителю уведомление о |
|  |  |  |  | необходимости в течение 20 |
|  |  |  |  | рабочих дней со дня его |
|  |  |  |  | получения представить |
|  |  |  |  | недостающие сведения и (или) |
|  |  |  |  | документы и приостанавливает |
|  |  |  |  | рассмотрение заявки до |
|  |  |  |  | получения недостающих |
|  |  |  |  | сведений и документов |
| 3. | Исполнитель (СП) | При непредставлении Заявителем | В течение 3 | Направляется письмо в адрес |
|  |  | недостающих документов и сведений в | рабочих дней со | Заявителя (по почте, факсом, |
|  |  | течение 20 рабочих дней заявка аннулируется, | дня принятия | электронным сообщением на |
|  |  | о чем уведомляется Заявитель | решения об | адрес Заявителя) |
|  |  |  | аннулировании |  |
| 4. | Исполнитель (СП) | В случае представления Заявителем сведений | В течение 20 | При необходимости |
|  |  | и документов в полном объеме, и | рабочих дней со | установления платы за |

|  |  | положительного решения постоянно | дня получения | подключение в индивидуальном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | действующей комиссии Общества, | заявки | порядке подписанный проект |
|  |  | Исполнитель направляет Заявителю |  | договора о подключении |
|  |  | подписанный со своей стороны проект |  | направляется заявителю в 2 |
|  |  | договора о подключении в 2 экземплярах |  | экземплярах в течение 20 |
|  |  | (Условия подключения включаются в договор |  | рабочих дней со дня |
|  |  | в качестве приложения). |  | установления уполномоченным |
|  |  | Приложением к договору на подключение |  | органом в области |
|  |  | является график платежей (в случае, если для |  | государственного регулирования |
|  |  | подключения объекта требуется проведение |  | цен (тарифов) в сфере |
|  |  | мероприятий по созданию или реконструкции |  | теплоснабжения платы за |
|  |  | тепловых сетей Общества ) |  | подключение |
| 5. | Исполнитель | Разрабатывает и формирует совместно с СП | В течение 20 |  |
|  | (АУП) | Общества, к сетям теплоснабжения которого | рабочих дней со |  |
|  |  | планируется подключение подключаемого | дня получения |  |
|  |  | объекта, условия подключения | заявки |  |
| 6. | Заявитель | Рассматривает, подписывает 2 экземпляра | В течение 10 | В случае неполучения |
|  |  | проекта договора о подключении и направляет | рабочих дней со | Исполнителем подписанного |
|  |  | один экземпляр договора без разногласий или | дня получения | Заявителем проекта договора о |
|  |  | с протоколом разногласий (в 2-х экземплярах) | проекта договора | подключении либо |
|  |  | Исполнителю с сопроводительным письмом с |  | мотивированного отказа от его |
|  |  | приложением документов, подтверждающих |  | подписания заявка аннулируется |
|  |  | полномочия лица, подписавшего договор о |  | Исполнителем через 30 рабочих |
|  |  | подключении |  | дней со дня направления |
|  |  |  |  | Заявителю подписанного |
|  |  |  |  | проекта договора о подключении |
| 7. | Исполнитель (СП) | В случае подписания Заявителем проекта | В течение 10 дней | Оформление протокола |
|  |  | договора с протоколом разногласий: | с момента | урегулирования разногласий |
|  |  | - рассматривает протокол разногласий; | получения проекта | требуется в случае |
|  |  | - оформляет протокол урегулирования | договора с | необходимости |
|  |  | разногласий; | протоколом |  |
|  |  | - направляет подписанный протокол | разногласий |  |
|  |  | урегулирования разногласий для подписания |  |  |

| 8. | Заявитель | Подписывает протокол урегулирования | В течение 10 дней |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разногласий и направляет Исполнителю | после получения |  |
|  |  | 1 экземпляр | протокола |  |
|  |  |  | урегулирования |  |
|  |  |  | разногласий |  |
| 9. | Исполнитель (СП) | Направляет счета для оплаты по договору в | Согласно срокам, | При установлении платы за |
|  |  | соответствии с графиком платежей | указанным в | подключение |
|  |  |  | договоре |  |
| 10. | Заявитель | Производит оплату согласно условиям | Согласно срокам, | При установлении платы за |
|  |  | договора | указанным в | подключение |
|  |  |  | графике платежей |  |
|  |  |  | с учетом |  |
|  |  |  | требования |  |
|  |  |  | законодательства |  |
| 11. | Заявитель | Разрабатывает проектно-сметную |  | Отступления от условий |
|  |  | документацию на подключение к сетям |  | подключения, необходимость |
|  |  | теплоснабжения подключаемого объекта в |  | которых выявлена в ходе |
|  |  | соответствии с условиями подключения |  | проектирования, подлежат |
|  |  |  |  | обязательному согласованию с |
|  |  |  |  | Исполнителем (СП) |
| 12. | Заявитель | Предоставляет на согласование в Общество |  |  |
|  |  | проектную документацию на подключаемый |  |  |
|  |  | объект |  |  |
| 13. | Исполнитель (СП) | Согласовывает проектную документацию на | В течение 14 дней |  |
|  |  | подключаемый объект и передает её | с момента |  |
|  |  | Заявителю для выполнения мероприятий | получения |  |
|  |  | согласно условиям подключения | проектно-сметной |  |
|  |  |  | документации от |  |
|  |  |  | Заявителя |  |
| 14. | Заявитель | Выполняет условия подключения |  |  |
|  |  | подключаемого объекта к сетям |  |  |
|  |  | теплоснабжения Общества |  |  |

| 15. | Исполнитель (СП) | Проверяет выполнение Заявителем условий | В течение 5 | После получения от Заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подключения | рабочих дней | уведомления о готовности |
|  |  |  |  | внутриплощадочных и |
|  |  |  |  | внутренних сетей и |
|  |  |  |  | оборудования подключаемого |
|  |  |  |  | объекта к подаче тепловой |
|  |  |  |  | энергии и теплоносителя |
| 16. | Исполнитель (СП) | Оформляет и подписывает в 2-х экземплярах | В течение 5 | Акт оформляется по |
|  |  | акт о готовности внутриплощадочных и | рабочих дней | результатам проверки |
|  |  | внутренних сетей и оборудования | после проверки | Исполнителем выполнения |
|  |  | подключаемого объекта к подаче тепловой | готовности к | Заявителем условий |
|  |  | энергии и теплоносителя по форме | подключению | подключения и установки |
|  |  | приложения 4 (при положительном результате |  | исполнителем пломбы на |
|  |  | проверки) |  | приборах (узлах) учета тепловой |
|  |  |  |  | энергии и теплоносителя, кранах |
|  |  |  |  | и задвижках на их обводах |
| 17. | Исполнитель (СП) | При невыполнении Заявителем условий | В течение 2 | После получения от Заявителя |
|  |  | подключения составляется 2-х сторонний акт в | рабочих дней | уведомления по устранению |
|  |  | 2-х экземплярах по произвольной форме с | после проверки | замечаний выполняется |
|  |  | замечаниями | готовности к | повторная проверка |
|  |  |  | подключению | подключаемого объекта |
| 18. | Заявитель | Подписывает в 2-х экземплярах акт о | В течение 3 |  |
|  |  | готовности внутриплощадочных и внутренних | рабочих дней |  |
|  |  | сетей и оборудования подключаемого объекта | после подписания |  |
|  |  | к подаче тепловой энергии и теплоносителя, и | акта Исполнителем |  |
|  |  | представляет Исполнителю 1 экземпляр акта |  |  |
| 19. | Заявитель | Осуществляет присоединение подключаемого |  |  |
|  |  | объекта к сетям теплоснабжения в |  |  |
|  |  | присутствии представителя Исполнителя (СП) |  |  |
| 20. | Исполнитель (СП) | Оформляет и подписывает в 2-х экземплярах | В течение 5 | Акт является подтверждением |
|  |  | акт о подключении подключаемого объекта к | рабочих дней | выполнения сторонами |
|  |  | системе теплоснабжения по форме | после | обязательств по договору о |
|  |  | приложения 5 | подключения | подключении и содержит |

|  |  |  | подключаемого | информацию о разграничении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекта | балансовой принадлежности |
|  |  |  |  | тепловых сетей и разграничении |
|  |  |  |  | эксплуатационной |
|  |  |  |  | ответственности сторон |
| 21. | Заявитель | Подписывает в 2-х экземплярах акт о | В течение 3 |  |
|  |  | подключении подключаемого объекта к | рабочих дней |  |
|  |  | системе теплоснабжения и представляет | после подписания |  |
|  |  | Исполнителю 1 экземпляр акта | акта Исполнителем |  |
| 22. | Заявитель | Производит оплату по договору оставшейся | Согласно сроков, | При установлении платы за |
|  |  | части согласно графику платежей | указанных в | подключение |
|  |  |  | графике платежей |  |
|  |  |  | с учетом |  |
|  |  |  | требования |  |
|  |  |  | законодательства |  |
| 23. | Заявитель | Оформляет в органах государственного |  | На период проведения |
|  |  | энергетического надзора Ростехнадзора |  | пусконаладочных работ |
|  |  | допуск в эксплуатацию тепловых |  | выдается временное |
|  |  | энергоустановок и тепловых сетей |  | разрешение на допуск в |
|  |  | подключаемого объекта |  | эксплуатацию тепловых |
|  |  |  |  | энергоустановок и тепловых |
|  |  |  |  | сетей |
| 24. | Заявитель/ | Процедура заключения договора на |  |  |
|  | Исполнитель | теплоснабжение осуществляется в |  |  |
|  |  | соответствии с требованиями Правил |  |  |
|  |  | организации теплоснабжения в Российской |  |  |
|  |  | Федерации, утвержденных Постановлением |  |  |
|  |  | Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |  |  |

Приложение 2

Образец формы запроса об определении технической возможности

- предоставлении технических условий подключения подключаемого объекта к системе теплоснабжения Общества

Печатается на бланке письма Заявителя (с указанием наименования лица, направившего запрос, его местонахождения и почтового адреса)

Главному инженеру

АО «ТЗ «Октябрь»

Об определении технической возможности

и предоставлении технических условий подключения

Прошу Вас определить техническую возможность, подготовить и предоставить технические условия подключения к системе теплоснабжения АО «ТЗ  «Октябрь» проектируемого (реконструируемого, построенного, но не подключенного – указать нужное) объекта капитального строительства:

_____________________________________________________,	расположенного

по адресу______________________________, с общей величиной планируемой

подключаемой нагрузки _______ Гкал/час, в том числе:

| Наименование помещения |  | Тепловая нагрузка, Гкал |
| --- | --- | --- |
| (здания, сооружения, части) | Общая | Отопление | Вентиляция | Технология | ГВС |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |
| Существующая договорная тепловая нагрузка (включается в состав таблицы только в |
| случае реконструкции или изменения назначения существующего объекта, отдельных помещений в |
| составе существующего объекта, ведущих к увеличению нагрузки) |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |
| Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального |
| строительства: __ квартал 20__ г. |  |  |  |  |

Приложение:

- Для юридических лиц – заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- Для физических лиц – копии 2, 3, 5 (при наличии сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета на других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 страницах паспорта), 18, 19 страниц паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал паспорта потребуется при получении технических условий).

- Заверенные уполномоченным лицом заявителя копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право

Заявителя на земельный участок и подключаемый объект (последнее – при наличии). 4. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов,

содержащих информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, а также о разрешенном использовании земельного участка (копия кадастрового паспорта земельного участка).

5. Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (выкопировки из утвержденной документации по планировке территории, содержащие информацию об объекте строительства, его посадке, конфигурации и этажности).

- Ситуационный план расположения земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, с привязкой к территории и посадкой здания (последнее – при наличии соответствующей информации, при реконструкции – обязательно).

- Расчет максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и соответствующих им расходов теплоносителей на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и при наличии – технологические нужды.

- Заверенная уполномоченным лицом организации, выполнившей расчет тепловой нагрузки, выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Руководитель (должность)_____________________________	Ф.И.О.

(подпись руководителя юридического лица)

или

________________________________	______________________________

(Ф.И.О. физического лица)	(подпись физического лица, дата)

Ф.И.О. исполнителя

Телефон

Приложение 3

Образец формы запроса об определении технической возможности

- предоставлении технических условий подключения подключаемого объекта к системе теплоснабжения Общества

Печатается на бланке письма Заявителя (с указанием наименования лица, направившего запрос, его местонахождения и почтового адреса)

Главному инженеру –

АО «ТЗ «Октябрь»

Заявка

на подключение к системе теплоснабжения

- целью подключения (в случае реконструкции существующего объекта – увеличения нагрузки) строящегося (реконструируемого или построенного, но не подключенного к тепловой сети – указать нужное) объекта капитального строительства и последующего заключения (изменения существующего) договора теплоснабжения

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(для юридических лиц – полное и сокращенное наименование организации; для индивидуальных предпринимателей

– фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в ЕГРИП; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

просит подготовить и выдать условия подключения к тепловым сетям, а также заключить договор о подключении к системе теплоснабжения объекта:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

(подробно указывается наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу:

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(адрес или местонахождение объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Номер и дата выдачи технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Характеристика и назначение объекта:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(краткая характеристика, этажность, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Технические параметры подключаемого объекта:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(теплоноситель – (вода, пар, параметры), режим теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный и др.), расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества, требования к надежности теплоснабжения объекта (категория и допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.), наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы))

Подключаемая тепловая нагрузка объекта: __________________________

(указать новая или дополнительная)

| Наименование помещения |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (здания, сооружения, части) | Общая | Отопление | Вентиляция | Технология | ГВС |
| Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |

Существующая договорная тепловая нагрузка (включается в состав таблицы только в случае реконструкции или изменения назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта, ведущих к увеличению нагрузки)

Всего, в т.ч.

Жилая часть

Нежилая часть

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта: __ квартал 20__ г.

Планируемый срок подачи теплоносителя на объект: __ квартал 20__ г.

Приложение:

- Для юридических – заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

- Для физических лиц – копии 2, 3, 5 (при наличии сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 страницах паспорта)), 18, 19 страниц паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал паспорта потребуется при получении технических условий).

- Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок и подключаемый объект (последнее – при наличии).

- Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, а также о разрешенном использовании земельного участка (копия кадастрового паспорта земельного участка).

- Заверенные уполномоченным лицом Заявителя копии документов, содержащих информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку (выкопировки из утвержденной документации по планировке территории, содержащие информацию об объекте строительства, его посадке, конфигурации и этажности).

- Ситуационный план расположения земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства, с привязкой к территории населенного пункта и посадкой здания (последнее – при наличии соответствующей информации, при реконструкции – обязательно).

- Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки – 1:2000) с указанием всех наземных и подземных

коммуникаций  и  сооружений  (не  прилагается  в  случае,  если  заявителем  является

физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).

- Копии ранее выданных технических условий подключения объекта капитального строительства.

- Расчет максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и соответствующих им расходов теплоносителей на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и при наличии – технологические нужды.

- Заверенная уполномоченным лицом организации, выполнившей расчет тепловой нагрузки, выписка из реестра членов саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Руководитель (должность)_____________________________	Ф.И.О.

(подпись руководителя юридического лица)

или

________________________________	______________________________

(Ф.И.О. физического лица)	(подпись физического лица, дата)

Ф.И.О. исполнителя

Телефон

Приложение 4

Форма

АКТ

- готовности внутриплощадочных и внутренних сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ______________________________

(наименование должности, Ф.И.О. лица – представителя организации)

действующего на основании _______________________________________________,

________________________________________________________________________

(устава, доверенности, иных документов)

- одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование заявителя – юридического лица;

Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

- другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

  - Подключаемый объект ____________________________________________, расположенный __________________________________________________________

(указывается адрес)

  - В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения №____ от «___» __________ 20__г. заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к системе теплоснабжения: _________________________________________________

________________________________________________________________________

Работы выполнены по проекту №_________, разработанному ______________

- утвержденному_________________________________________________________

  - Характеристика внутриплощадочных сетей:

Теплоноситель___________________________________________________________

Диаметр труб: подающей___________________ мм, обратной_________________ мм

Тип канала______________________________________________________________

Материалы и толщина изоляции труб: подающей______________________________

Обратной_______________________________________________________________

Протяженность трасы _____ м, в том числе подземной _________________________

Теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: ______

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Класс энергетической эффективности подключаемого объекта __________________

Наличие резервных источников тепловой энергии _____________________________

Наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией ________________

________________________________________________________________________

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

а) элеватор №_____________________, диаметр ______________________________

б) подогреватель отопления № ____________, количество секций ________________

длина секций __________________, назначение _______________________________

тип (марка) ______________________________________________________________

в) диаметр напорного патрубка _____________________________________________

мощность электродвигателя _________________, частота вращения _____________

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр ________________________

место установки _________________________________________________________

Тип отопительной системы ________________________________________________

Количество стояков _______________________________________________________

Тип и поверхность отопительных приборов ___________________________________

________________________________________________________________________

Схема включения системы горячего водоснабжения ___________________________

________________________________________________________________________

Схема включения подогревателя горячего водоснабжения ______________________

________________________________________________________________________

Количество секций I ступени: штук _______, длина _________

Количество секций II ступени: штук _______, длина _________

Количество калориферов: штук _______, поверхность нагрева (общая) _________

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика:

| № | Наименование | Место | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | установки |  |  |  |

Место установки пломб ___________________________________________________

6. Проектные данные присоединяемых установок:

|  | Кубатура |  | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер |  |  |  | горячее |  |  |
|  | здания, |  |  |  | технологичес |  |
| здания |  | отопление | вентиляция | водоснабжен |  | Всего |
|  | куб. м |  |  | ие | кие нужды |  |

7. Наличие документации ____________________________________________

__________________________________________________________________

|  | 8. | Прочие сведения ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | 9. | Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру |
|  | для каждой из сторон), имеющих единую юридическую силу. |
|  |  |  | Подписи |
|  |  | Исполнитель |  |  | Заявитель |

Дата подписания	«	»	20	г.

Приложение 5

Форма

АКТ

о подключении подключаемого объекта к системе теплоснабжения

______________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ______________________________

_______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. лица – представителя организации)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

- одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование заявителя – юридического лица;

Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

- другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

  - Исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные договором о подключении к системе теплоснабжения от «___» __________ 20__г. №____ (далее -договор), в полном объеме.

  - Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения N ____.

  - Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

  - Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) _______ Гкал/час.

  - Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет _______ Гкал/час.

  - Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей _______________________

__________________________________________________________________

  - Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: ____________

__________________________________________________________________

(дата, время, местонахождение узла учета)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета тепла)

__________________________________________________________________

(результаты проверки узла учета)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

- Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

__________________________________________________________________

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

________________________________________________________________________

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

- Прочие сведения ___________________________________________

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих единую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель	Заявитель

Дата подписания	«	»	20	г.